## Вод 366
Накопительная ведомость по текущему ремонту за 2017 г.
№ П/П | Адрес, вид работы | кол-во | ед-ца изм. | сумма | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | август | сент | октяб | нояб | декабрь
1 | Водопроводная, 366 |  |  | 135834 | 8316 | 0 | 1379 | 2054 | 30561 | 1033 | 0 | 0 | 5196 | 10311 | 5299 | 71685
| Замена автоматов в ВРУ, освещение под. 8 | 6/2 | шт. |  | янв: 8316
| Замена участка канализации кв. 24 | 2.3 | м.п. |  | март: 1379
| Замена участка канализации кв. 71 | 1.5 | м.п. |  | апр: 1020
| Замена участка гвс, кв. 39 | 10.5 | м.п. |  | апр: 1034
| Замена участка канализации под. 2 | 4.3 | м.п. |  | май: 2447
| Замена запорной арматуры на гвс, хвс. | 32 | шт. |  | май: 28114
| Замена автомата в ВРУ | 1 | шт. |  | июнь: 1033
| Откачка воды из подвального помещения, под. 1,2 | 10 | час |  | сент: 5196
| Замена участка гвс, кв. 163 | 2,5 | м.п. |  | октяб: 3931
| Замена участка канализации. | 2,8 | м.п. |  | октяб: 2221
| Замена участка трубопровода на вводе холодной воды, под. 4 | 2 | м.п. |  | октяб: 4159
| Замена участка трубопровода на вводе холодной воды, под. 4 | 4,8 | м.п. |  | нояб: 5299
| Замена задвижек чу | 13 | шт. |  | декабрь: 65042
| Замена участка трубопровода стояков кухонных под. 4 | 2,7 | м |  | декабрь: 1412
| Откачка воды из подвального помещения, под. 1,2 | 1,5 | м3 |  | декабрь: 5231
| Директор ООО "РЭК №7" |  |  |  | май: Суворов Ю.В.
| Инженер-сметчик |  |  |  | май: Олифирова С.Б.