Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

от «__» __________ 201_ г.

Утверждаю

Директор ООО «РЭК № 7»

Ставропольский край, г. Невинномысск,

ул. Кочубея, 22

Ю.В. Суворов

«__» __________ 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |
| 1.1 | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в 5 лет |
| 1.2 | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: |  |
| 1.2.1 | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 1 раз в год |
| 1.2.2 | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 1 раз в 3 года |
| 1.3 | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |
| 2.1 | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 2 раза в год |
| 2.2 | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | 1 раз в год |
| 2.3 | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в год |
| 3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |
| 3.1 | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 1 раз в год |
| 3.2 | выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; | 1 раз в год |
| 3.3 | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 1 раз в год |
| 3.4 | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |
| 4.1 | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год |
| 4.2 | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 1 раз в год |
| 4.3 | выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 1 раз в год |
| 4.4 | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 1 раз в год |
| 4.5 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |
| 5.1 | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год |
| 5.2. | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 1 раз в год |
| 5.3 | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год |
| 5.4 | проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; | 2 раза в год |
| 5.5 | контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в год |
| 5.6 | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |
| 5.7 | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | 1 раз в год (зимний период со скатных крыш) |
| 5.8 | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 1 раз в год |
| 5.9 | проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; | 1 раз в год |
| 5.10 | проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; | 1 раз в год |
| 5.11 | проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | 1 раз в год |
| 5.12 | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |
| 6.1 | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год |
| 6.2 | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 1 раз в год |
| 6.3 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |
| 7.1 | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год |
| 7.2 | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 1 раз в год |
| 7.3 | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 1 раз в год |
| 7.4 | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 1 раз в год По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 7.5 | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 1 раз в год |
| 7.6 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |
| 8.1 | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год |
| 8.2 | при выявлении нарушений в ходе выполнения пункта 13.1 - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |
| 9.1 | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | 1 раз в месяц |
| 9.2 | при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | По выявлению |
| 9.3 | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | 1 раз в месяц |
| 9.4 | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |
| 10.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 1 раз в год |
| 10.2 | проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; | 1 раз в год |
| 10.3 | устранение неоплатностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 11 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |
| 11.1 | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в месяц |
| 11.2 | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | Постоянно |
| 11.3 | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в месяц По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 11.4 | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 11.5 | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 2 раза в месяц По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 11.6 | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | 2 раза в месяц По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 11.7 | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | После ремонта |
| 11.8 | Снятие показаний общедомовых узлов учёта. | 1 раз в месяц |
| 12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |
| 12.1 | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год |
| 12.2 | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год (перед отопительным сезоном) |
| 12.3 | удаление воздуха из системы отопления; | При необходимости |
| 12.4 | промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год (после проверки в меж отопительный период) |
| 13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |
| 13.1 | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 1 раз в год |
| 13.2 | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в 3 года |
| 13.3 | Отключение и включение электроустановок в случае ненормальных режимов; | По мере необходимости |
|  | Отключение электроустановок в связи с неисправностями, влияющими на нормальную работу электроустановки и угрожающими целостности оборудования или жизни людей (производится без предупреждения жителей) | По мере необходимости |
| 13.4 | Составление графиков ППР | 1 раз в год |
| 13.5 | Осмотры электроустановок согласно графику ППР. | 1 раз в год |
| 13.6 | Участие в подготовке тех. документации на капитальный ремонт электросетей жилых домов и осуществление технического контроля за выполнением капитального ремонта. | По мере необходимости |
| 13.7 | Участие в комиссии при расследовании аварийных случаев. | По мере необходимости |
| 13.8 | Выполнение текущего ремонта электроустановок – согласно графику ППР в объёме: ревизия коммутационных аппаратов (зачистка, наладка, смазка) проверка, подтяжка и зачистка контактных соединений зарядка новых калиброванных плавких вставок, проверка их соответствия нагрузкам обновление бирок, надписей проверка сети внутреннего освещения ВРУ проверка нагревания проводов восстановление надписей на оборудовании, внесение изменений в существующие схемы чистка электрооборудования от пыли и грязи укрепление бирок на отходящих линиях | 1 раз в 2 года |
| 13.9 | В объёме межремонтного обслуживания согласно графику ППР: осмотр оборудования проверка нагревания проводов и контактных соединений | 1 раз в год |
| 13.10 | В объёме оперативного обслуживания электроустановок (АДС): приём заявок от населения замена плавких вставок перезаделка контактов вводных распределительных устройствах (ВРУ), этажных щитах (ЩО), в распределительных коробках, замена контактных оснований предохранителей аварийное переключение на резервное питание в случае выхода из строя питающего кабеля (если имеется) | Круглосуточно |
| 13.11 | Снятие показаний общедомовых узлов учёта. | 1 раз в месяц |
| 13.12 | Ревизия светильников (электропатронов), выключателей мест общественного пользования. | По мере необходимости |
| 13.13 | Измерение тока по фазам питающих линий, а также проверка величины напряжения в разных точках сети в часы максимальной нагрузки. | По мере необходимости |
| 13.14 | Замена вышедших из строя (с истёкшим сроком поверки) общедомовых узлов учёта, организация поверки этих узлов. | По мере необходимости с включением в план текущего и капитального ремонта. |
| 14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |
| 14.1 | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | Постоянно |
| 14.2 | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | Постоянно |
| 14.3 | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | Постоянно |
| 14.4 | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | 1 раз в год |
| 15 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |
| 15.1 | сухая уборка: тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная уборка: лестничных площадок и маршей, пандусов, лифтовых кабин: - полы - стены, двери, плафоны и потолков | 3 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 1 раз в месяц 2 раза в неделю 1 раза в месяц |
| 15.2 | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в год |
| 15.3 | мытье окон с внутренней стороны подъезда; | 1 раза в год |
| 15.4 | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в неделю |
| 15.5 | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. | По мере необходимости |
| 16 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |
| 16.1 | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | 6 раз в неделю по мере необходимости |
| 16.2 | сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см (пешеходных дорожек); | 6 раз в неделю по мере необходимости |
| 16.3 | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) (пешеходных дорожек); | 6 раз в неделю по мере необходимости |
| 16.4 | очистка придомовой территории от наледи и льда с использованием противоскользящих веществ (пешеходных дорожек); | 6 раз в неделю по мере необходимости |
| 16.5 | очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | 6 раз в неделю |
| 16.6 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 6 раз в неделю |
| 17 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |
| 17.1 | подметание и уборка придомовой территории с твердым покрытием; уборка газонов придомовой территории | 6 раз в неделю 2 раза в неделю |
| 17.2 | очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | 6 раз в неделю |
| 17.3 | выкашивание газонов; | В период с 01.05 по 01.10 (3 раза) |
| 17.4 | уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1 раз в неделю |
| 18 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |
| 18.1 | незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; | ежедневно |
| 18.2 | организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов. | По мере необходимости |
| 19 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |
| 19.1 | осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов. | 1 раз в год |
| 20 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |
| 20.1 | обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме; | Круглосуточно |
| 20.2 | выполнение заявок населения | 5 рабочих дней в неделю |

| «Исполнитель»: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания № 7»: 357100, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Кочубея д.22 ИНН/КПП 2631804751 / 263101001 БИК 040702660 р/с 4070281076010000091 к/с 30101810600000000660 Северо-Кавказский банк ОАО Сбербанк России г. Ставрополь Директор __________________ Ю.В. Суворов | «Заказчик»: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

от «__» __________ 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ, выполняемых за счет дополнительной оплаты

- Состав работ, повышающих комфортность проживания, выполняемых по заявкам собственников и подлежащих дополнительной оплате

1. Установка индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

2. Улучшение отделки подъездов по решению собственников жилья (установка стеклопакетов в подъездах, окраска стен высококачественной краской, укладка плитки на полы в подъезде и т.д.).

3. Прочие работы и услуги, не включенные в состав обязательных для обслуживающей организации.

II. Срок исполнения

Срок исполнения определяется после поступления заявки по согласованию с заявителем. Аналогично определяются условия и сроки оплаты работ.

| «Исполнитель»: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная компания № 7»: 357100, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Кочубея д.22 ИНН/КПП 2631804751 / 263101001 БИК 040702660 р/с 4070281076010000091 к/с 30101810600000000660 Северо-Кавказский банк ОАО Сбербанк России г. Ставрополь Директор __________________ Ю.В. Суворов | «Заказчик»: |
| --- | --- |